# Ｓｃａｎ　Ｒｆｌｅｃｔａｎｃｅ　Ｐｒｏｆｉｌｅスクリーン

バーコードスキャンプロファイル（検証アナログ波形）を表示します。

反射濃度計として

Ｓｈｏｗ Ｓｔａｔｉｃ Ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅに　ﾚ　を入れると、反射濃度計として使用できます。

バーコード以外に色あわせのためにスキャンしたすべての場所の最大反射率と最小反射率を左側隅に棒グラフとして数値で表示されます。

また、反射濃度計としてバーコードを読み取りする場合に、Ｕｐｄａｔｅ Ｏｎ Ｄｅｃｏｄｅに　ﾚ　を入れることによって、バーコードの部分だけの反射率情報が入手できます。