Easy Checking Of Printed Bar Codes

　ポータブルバーコード検証機　

[image: image1.png]


[image: image2.png]


QuickCheck 650 & 850 Series


特　徴  

· QC650：マウスワンド使用。ISO/IEC/15416, ANSI x3.182, CEN1635, JIS x0520規格に適合。

· QC850：ＣＣＤイメージャ（QC3800V）使用。Traditional規格に適合。

· 用途に応じてオプショナルマウスワンドでアパチャーの変更が可能。
· ＲＳ232通信インターフェースまたはQC Viewerソフトウェア（オプション）でバーコード検証結果を
WindowsＰＣに保存、PC接続の汎用プリンタで印刷可能。
	製　品　仕　様

	QC650/850
	

	対応バーコード
	EAN/JAN/UPC, Interleaved 2of5, Codabar, Code128, Code39, Telepen, MSI, Code16K, Code49, Code93, Code11, Regular 2of5, IATA 2of5

	寸法
	133(L)×109(W)×70(H)mm

	機械・電気仕様
	重量
	454g

	
	電源
	単3ニカド電池×4　　ＡＣアダプタ

	
	ディスプレイ
	4行×20文字LCD

	
	キーパッド
	6ボタン,　電源,　セレクト（4つの矢印）

	光学
	光源
	マウスワンド：
3mil(0.0765mm), 5mil(0.127mm),標準6mil(0.127mm), 10mil(0.25mm), 20mil(0.504mm)

	
	アパチャー
	赤色660nm

赤外940nm

	取得規格
	FCCクラス、　CE

	Traditional　規格
	デコード成立、平均バー偏差、太/細比、PCS、最大反射率、最小反射率、

クワイエットゾーン、X寸法

	ANSI/CEN, ISO/IEC/JIS規格
	スキャンプロファイル、エッジ成立、最小反射率、シンボルコントラスト、最小エッジコントラスト、

モジュレーション、デコーダビリティ、欠陥、デコード成立、10スキャン平均

	付属品（標準）
	QC600
	マウス（可視光　0.127mm）,　充電兼用ＡＣアダプタ、反射率校正用ラベル、　ルーラ・ゲージ
日本語取扱説明書

	
	QC800
	ＣＣＤイメージャ、　充電兼用ＡＣアダプタ、反射率校正用ラベル、　ルーラ・ゲージ、日本語取扱説明書


ムナゾウ株式会社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9  KOBE FM 8F

TEL　078(857)5447　  　FAX　078(857)5443

http://munazo.jp  e-mail: munazo＠munazo.jp

QC650








QC850














MUNAZOCO.,LTD.

