- Easy Checking Of Printed Bar Codes

- ポータブルバーコード検証機

- QuickCheck 850 Series

QC850

特　徴

- QC850：ＣＣＤイメージャ（QC3800V）使用。

- Traditional規格に適合。ANSI規格デコーダビリティー判定。

- 用途に応じてオプショナルマウスワンドでアパチャーの変更が可能。

- ＲＳ232通信インターフェースまたはQC Viewerソフトウェア（オプション）でバーコード検証結果を

- WindowsＰＣに保存、PC接続の汎用プリンタで印刷可能。

| 製 品 仕 様 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### QC 850 |  |  |
| 対応バーコード |  | EAN/JAN/UPC, Interleaved 2of5, Codabar, Code128, Code39, Telepen, MSI, Code16K, Code49, Code93, Code11, Regular 2of5, IATA 2of5 |
| 寸法 |  | 133(L)×109(W)×70(H)mm |
| 機械・電気仕様 | 重量 | 454g |
|  | 電源 | 単3ニカド電池×4 ＡＣアダプタ |
|  | ディスプレイ | 4行×20文字LCD |
|  | キーパッド | 6ボタン, 電源, セレクト（4つの矢印） |
| スキャナ | アパチャー | CCDリニアイメージャー：6mil(0.152mm) |
|  | 光源 | 赤色660nm |
| 取得規格 |  | FCCクラス、 CE |
| Traditional 規格 |  | デコード成立、平均バー偏差、太/細比、PCS、最大反射率、最小反射率、 クワイエットゾーン、X寸法 |
| ANSI/CEN, ISO/IEC/JIS規格 |  | デコーダビリティ |
| 付属品（標準） | QC850 | ＣＣＤイメージャ、 充電兼用ＡＣアダプタ、反射率校正用ラベル、 ルーラ・ゲージ、日本語取扱説明書 |

ムナゾウ株式会社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9  神戸ファッションマート10階

TEL　078(857)5447　  　FAX　078(857)5443

http://munazo.jp  e-mail: munazo＠munazo.jp