Easy Checking Of Printed Bar Codes

　PCバーコード検証機　

[image: image1.png]


QuickCheck PC 600

[image: image2.jpg]el o




[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



特　徴  

· ISO/IEC 15416, ANSI X3.182, CEN1635, JIS X0520規格に適合。
· 標準測定開口径6Mil(0.152㎜)
オプションで、測定開口径3MIL(0.076),5MIL(0.152),10MIL(0.254),20MIL(0.504mm)に交換可能。

●　読み取ったバーコードのスキャンプロファイルや、バー/スペースの平均値などをグラフィック表示。
●　豊富な検証項目：10回スキャンによる総合検証結果
ディフェクト・リファレンスデコード・デコーダビリティ・シンボルコントラスト・最小エッジコントラスト・スキャンプロファイル・エッジ
最小反射率・モジュレーション・PCS・太/細バー比率・クワイエットゾーン・バー幅の平均偏差・反射率

●　バーコード検証結果をＰＣに保存、PC接続の汎用プリンタで印刷。

●　コンビニ代理収納や医療材料等で標準化されているUCC/EAN-128に対応。
	製　品　仕　様

	QCPC600
	

	対応バーコード
	EAN/JAN/UPC, Interleaved 2of5, Codabar, Code128, Code39, Telepen, MSI, Code16K, Code49, Code93, Code11, Regular 2of5, IATA 2of5, Database look-up feature

	寸法
	133(L)×109(W)×70(H)mm
	重量
	454g

	測定開口径
	マウス： 3Mil(0.076mm)/5Mil(0.127mm)/6Mil(0.152mm)/10Mil(0.25mm)/　20Mil(0.504mm)
ペン：5, 6, 10mil.

	光源
	赤色　LED 660nm(標準)
赤外　LED 940nm(オプション)

	インターフェース
	ＲＳ232Ｃ（Dsub-9）

	オプション
	マウスワンド：3, 5, 6, 10, 20mil

ペンワンド：5mil, 6mil, 10mil
	システム要件
	OS:

CPU

RAM
	Windows98, NT, 2000, XP

100MHz以上

64MB以上

	Traditional　規格
	リファレンスデコード、平均バー偏差、太/細比、PCS、最大反射率、最小反射率、

クワイエットゾーン、X寸法

	ANSI/CEN, ISO/IEC/JIS規格
	スキャンプロファイル、エッジ、最小反射率、シンボルコントラスト、最小エッジコントラスト、モジュレーション、
デコーダビリティ、ディフェクト、リファレンスコード、10スキャン平均


ムナゾウ株式会社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9  KOBE FM 8F
TEL　078(857)5447　  　FAX　078(857)5443

http://munazo.jp  e-mail: munazo＠munazo.jp

�








MUNAZOCO.,LTD.

